朝陽科技大學

104學年度第1學期教學大綱

|  | 當期課號 | B026 | 中文科名 | 建築設備 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 授課教師 | 郭章淵 | 開課單位 | 建築系 |
|  | 學分數 | 3 | 修課時數 | 3 | 開課班級 | 日間部四年制3年級 X班 |
|  | 修習別 | 專業必修 |
|  | 類別 | 一般課程 |
| 本課程培養學生下列知識： 本課程針對初學建築設備學生之需求，將建築設備課程做重點與概要性介紹，傳授建築環境控制系統之基本知識、 應用技術；以期能用於建築設計與實務方面。課程包括以下四部份: 1.衛生設備2.消防設備3.電氣設備4.空調概說 其 目標包含如下： (一)瞭解水質處理之知識與技術內涵 (二)瞭解給水系統設計之知識與技術內涵 (三)瞭解熱給水系統 之知識與技術內涵 (四)瞭解排水汙水系統之知識與技術內涵 (五)瞭解自動警報設備之知識與技術內涵 (六)瞭解消防 滅火設備之知識與技術內涵 (七)瞭解電氣設備概說之知識內涵 (八)瞭解空調概說之知識內涵 1.瞭解水質處理之知識與技術內涵 2.瞭解給水系統設計之知識與技術內涵 3.瞭解熱給水系統之知識與技術內涵 4.瞭解排水汙水系統之知識與技術內涵 5.瞭解自動警報設備之知識與技術內涵 6.瞭解消防滅火設備之知識與技術內涵 Building facility is classified into the following two parts: 1. Sanitary facilities include treatment of quality of water, design of water main system hot water facility ,drain facility and treatment facilities of polluted water. 2. Anti-disaster facilities include principles of fire, anti-disaster systems ,alarm system, design of fire safety system, design of fire escape system. 每週授課主題 第01週：總說及設備空間 第02週：水資源與水質控制 第03週：水壓理論及給水方式 第04週：重力給水構成 第05週：水量計算及最小衛生設備數量 第06週：熱給水系統 第07週：排水系統構成 第08週：污水處理設備及參觀 第09週：期中考 第10週：消防影片防災系統及消防法規說明 第11週：警報及廣播設備系統 第12週：滅火器、消防栓、自動滅火設備 第13週：消防搶救及避難設備 第14週：電力設備 第15週：屋內配線及照明概論 第16週：輸送設備及弱電 第17週：空調設備概論 第18週：期末考 成績及評量方式 隨堂模擬測驗：15% 平時作業及出席：15% 期中考：20% 學習態度：15% 期末考：35% 證照、國家考試及競賽關係 ■建築師 ■公務人員土木職系建築類科 ■公職建築師 ■消防設備師、消防設備士 主要教材 1.自編教材(教科書) 2.2. 86年版（1997），周鼎金編著，建築設備，茂榮圖書有限公司(教科書) |

3.水電公司圖說(教科書)

參考資料 本課程無參考資料!

建議先修課程 本課程無建議先修課程

教師資料

教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~jikuo/ E-Mail： jikuo@cyut.edu.tw

Office Hour： 星期一,第7~8節,地點:D-704; 星期三,第5~6節,地點:D-704; 分機:4731

[關閉] [列印]

尊重智慧財產權，請勿不法影印。